ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI
do  przetargu nieograniczonego pn:

„PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW FILTRÓW POŚPIESZNYCH W GALERII RUROCIĄGÓW NA ZPW ”MIEDWIE”
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem   jednego z oferentów dotyczącego przedmiotowego przetargu  wyjaśnia :

Pytanie  1 ? 

Czy można zastosować wstawki montażowe żeliwne przy armaturze, zamiast wstawek montażowych ze stali czarnej pokrytych epoksydem o grubości 250um ujętych w specyfikacji technicznej?

Odpowiedź 1 

Przy armaturze należy zastosować i przyjąć do wyceny wstawki montażowe  ze stali nierdzewnej .

Pytanie 2 ?

Czy wymieniamy włazy rewizyjne do komór podfiltrowych, które są wymienione przy rys.11a, natomiast w przedmiarach robót brak ich , w SIWZ dział XV pkt 2 nie pisze się o wymianie włazów komór podfiltracyjnych ,natomiast na spotkaniu na obiekcie w dniu 18.06.2013r Zamawiający wymieniał włazy rewizyjne do wymiany . 

Czy należy je uwzględnić ?

Odpowiedź 2 

 Tak należy uwzględnić wymianę włazów rewizyjnych wyspecyfikowanych w części rysunkowej dla instalacji RKS ( rys.11a-f.)
