Dotyczy:
zamówienia publicznego pn. „Remont odcinka  kolektora sanitarnego DN 1200 w ul. Pomorskiej i  dn 500 w ul. Potok w Szczecinie”
       Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia:

Pytanie 1

W związku z brakiem informacji w SIWZ dotyczących długości odcinków kolektora sanitarnego DN 1200 i kolektora DN 500 prosimy o doprecyzowanie i podanie szczegółowych długości poszczególnych odcinków.

Odp.
Długość kolektora sanitarnego DN 1200 wynosi ok. 123 mb, a kolektora DN 500 ok. 170mb.
Pytanie 2

W nawiązaniu do SIWZ pkt 6.3.1. zwracamy się z prośbą o zmianę warunków na:

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinien spełnić również następujące warunki:

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiające się należytym wykonaniem jednej najważniejszej roboty, Za roboty najważniejsze Zamawiający uzna pracę polegającą na budowie, remoncie lub wymianie co najmniej 200 mb sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej z rur kamionkowych min dn 300 każda oraz jednej roboty budowlanej polegającej na renowacji sieci kanalizacyjnej o długości nie mniej niż 200 mb metodą reliningu 
W zakresie prac specjalistycznych tj. renowacji sieci metodą reliningu, Wykonawca może wykazać się doświadczeniem potencjalnych podmiotów, pod warunkiem jednak wykonywania ww. prac przez tych podwykonawców podczas realizacji przedmiotowego zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

-
wykaz wykonywanych w latach 2007-2013 robót, o których mowa wyżej 
                        (Formularz nr 3 Wykaz wykonywanych robót);


-
dokumenty wystawione przez zamawiających, potwierdzające, że roboty wykazane na 



Formularzu nr 3 (Wykaz wykonanych robót) zostały wykonane należycie.
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.
