


PROTOKÓŁ
ze spotkania Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 dotyczy realizacji zadania pn.:

„Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,95 MW z prawem opcji w zakresie części I – ZPW ‘Miedwie’ i części II - Pompownia P1” - inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”,


Poniżej pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie Nr 1:
Czy można negocjować warunki umów ? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian warunków umów.

Pytanie Nr 2:
Jak wygląda kwestia wycinki drzew ?
Odpowiedź:
Ewentualną wycinkę drzew należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Kwestia ta jest opisana w Programie Funkcjonalno-Użytkowym - pkt. II.5 ROBOTY ZIEMNE

Pytanie Nr 3:
Ile jest transformatorów i gdzie są umiejscowione ? Jakiej są mocy ?
Odpowiedź:
Występują 4 transformatory 800 kVA – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do PF-U „Schemat ideowy zasilania stacji transformatorowo-rozdzielczej”.  Dwa z transformatorów są zainstalowane w komorze transformatorowej przy rozdzielni głównej, dwa pozostałe – w komorze transformatorowej przy stacji filtrów węglowych.  

Pytanie Nr 4:
W jaki sposób należy włączyć instalację fotowoltaiczną do systemu SCADA ?


Odpowiedź:
Sposób włączenia instalacji fotowoltaicznej jest szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – pkt II.12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZUPEŁNIENIA SYSTEMU MONITORINGU I PODŁĄCZENIA DO UKŁADU SCADA

Pytanie Nr 5:
Czy Zamawiający posiada kopie map zasadniczych terenu z zaznaczoną infrastrukturą podziemnej ZPW MIEDWIE i Pompowni P1 ? 
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dysponuje kopiami map zasadniczych obu terenów (są załączone do dokumentacji przetargowej zadania – Załącznik Nr 4 do PF-U). 

Zamawiający poinformował ponadto, że w okresie trwania postępowania przetargowego uzyskał decyzję środowiskową.


Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Krzysztof Maciejewski

Szczecin, dnia 15.01.2014 r.
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