Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Remont kolektora sanitarnego dn 1200 
w ul. Pomorskiej w Szczecinie”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z pytaniami dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 
Czy kształt i przebieg kanału umożliwi  montaż modułów o długości 6mb jak opisano w szczegółowym opisie zamówienia ?

Odpowiedź :

Według stanu i wiedzy Zamawiającego stan techniczny kanału umożliwi montaż modułów o długości  6mb ,  w przypadku wystąpienia zmian  problemy będą rozwiązywane na bieżąco. 
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