



Dotyczy: wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Robotnicza, Hoża, Studzienna, Zgorzelecka, Grzymińska, Żelazna, Gościsława i innych  w Szczecinie”
Pytanie:
1.	 Wg opisu przedmiotu zamówienia znajdującym się w rozdziale XV SIWZ  zakres  przedmiotowego postępowania  przetargowego obejmuje:  Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Hoża, Studzienna, Zgorzelecka, Grzymińska, Żelazna, Gościsława, Głowicka, Bliżińskiego, Konarskiego, Widuchowska, Wendeńska, Retry, Robotnicza oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Retry, Zgorzeleckiej i Hożej w Szczecinie. 
Odtworzenie nawierzchni drogowych po budowie systemu wodno - kanalizacyjnego..
W załączonych  do dokumentacji przedmiarach znajduje się  również przedmiar robót obejmujący  Sieć wodociągową w ul. Hożej ( Gw2), gdzie wg tego przedmiaru jest 303 mb do wykonania sieci wodociągowej dn 225  metoda krakingu. Prosimy o informacje czy zakres ten również wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia ?
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie dotyczy przebudowy 303 mb sieci wodociągowej DN 225  w ul. Hożej.
Pytanie:
2.	W załączonych do dokumentacji przedmiarach znajdują się również przedmiary  do budowy sieci wodociągowej w ul. Wendeńskiej  oraz Bogumińskiej. W związku z tym, iż te ulice nie są wskazane w opisie  przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, iż zakresy wskazane w przedmiotowych przedmiarach nie wchodzą w zakres zamówienia. 
Pytanie to podyktowane jest tym iż przedmiary te  zostały załączone do dokumentacji przetargowej natomiast w/w ulice nie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, pomimo złożenia jej po upływie terminu przewidzianego w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Zadawanie pytań jest korzystnym zjawiskiem zarówno dla Wykonawców, jak i dla Zamawiających. Z jednej strony pozwala Zamawiającym poprawić ewentualne błędy w dokumentacji postępowania, z drugiej strony Wykonawcy uzyskują pewność co do zasad, na jakich  będzie realizowane zamówienie publiczne, a tym samym pozwala złożyć właściwą, wolną od błędów ofertę w postępowaniu. 
Ponadto, jeżeli wniosek Wykonawcy jest (w ocenie Zamawiającego) zasadny, to mimo iż zgłoszony po terminie przewidzianym w ustawie PZP może być sygnałem, że postanowienia Specyfikacji są niejednoznaczne i niewyczerpujące, co z kolei może świadczyć o naruszeniu przez Zamawiającego art. 29 PZP. 
[bookmark: _GoBack]Stosownie do jego dyspozycji, podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione. Opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią. 
Wskazać także należy, iż przepis żaden przepis Ustawy PZP nie zabrania Zamawiającemu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę po upływie terminu. 
Biorąc pod uwagę  powyższe rozważania, proszę o uwzględnienie wniosku. 
Odpowiedź:
W ogłoszeniu mylnie zamieszczono przedmiary dotyczące przebudowy sieci wodociągowej w ul. Bogumińskiej, Hożej i Wendeńskiej.
Powyższy zakres nie jest przedmiotem zamówienia.
