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Pytania i  Odpowiedzi
Dotyczy: przetargu pn : „ Remont kolektora sanitarnego ul. Pomorskiej  w Szczecinie

W związku z zapytaniem  jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu  wyjaśnia :
Pytanie: nr 1
 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w celu spełnienia  warunków  udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 6.5 1 ) posiadania wiedzy i doświadczenia na robocie polegającej na renowacji sieci  kanalizacyjnej o przekroju niekołowym dla których każdy z  wymiarów jest większy niż 800mm.
Wyjaśnienie 

   Zamawiający w SIWZ określił   : 
 Cyt. „Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinien spełnić również następujące warunki:

1) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia   przejawiające się należytym wykonaniem  jednej  najważniejszej  roboty.

       Za robotę najważniejszą Zamawiający uzna pracę polegającą  na  renowacji sieci             kanalizacyjnej o średnicy min. dn 800 i długości nie mniej niż 100mb metodą            reliningu o wartości nie mniejszej niż 300.000zł  brutto „
    Z powyższego zapisu  nie wynika ograniczenie Zamawiającego  co do przekroju 
   kanału podlegającego  renowacji . 
   Zamawiający    określając    przekrój  „min. dn 800mm” dopuszcza również  kanały 
   o większej średnicy niż  dn 800 mm.  

