									Zał. Nr 2 do SIWZ

Niniejszy załącznik zawiera informacje i  wymagania Zamawiającego   nie ujęte w Zał. Nr 1.
1. Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy placówki oraz każdorazowo  uzgodnić z Zamawiającym dokonywanie  włączeń i przełączeń zawiadamiając o tym z wyprzedzeniem  minimum 7 dni przed planowanym terminem  wykonania robót ( niezależnie od harmonogramu ) na każdym etapie realizacji inwestycji. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje  i uzgodni z Wydziałem Produkcji Wody  harmonogram robót , który będzie załącznikiem do protokołu przekazania placu budowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku pompowni wybudowanej w I Etapie realizacji  inwestycji przed włączeniem jej do eksploatacji i w tym celu uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów .            
3. Złom  pochodzący z rozbiórki należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu oraz  przewieźć  na Magazyn Główny przy ul. Szczawiowej . W wycenie robót rozbiórkowych Wykonawcy powinni uwzględnić usunięcie zbiornika stalowego podziemnego na paliwo o pojemności ok. 10m3, zlokalizowanego  za budynkiem komory zasuw przeznczonego do rozbiórki. 
4. Wykonawca ponosi koszty : zajęcia pasa drogowego, wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu .
5. Załączony przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. Wykonawcy powinny na podstawie PT, siwz  oraz wizji lokalnej dokonać oceny przedmiotu zamówienia.  Nazwy własne np. ,, typu VEMA”,   ,,typu  IZOCHAN” , podane w  przedmiarach i PT są użyte przykładowo i mają na celu przybliżenie parametrów technicznych użytych materiałów.
6. Dotyczy ogrodzenia : zaprojektowane ogrodzenie należy wykonać w granicach działki Nr 17/1.Należy w związku z tym dokonać regulacji geodezyjnej granic i udokumentować to w  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 
7. W ramach robót przygotowawczych Zamawiający dokonał wycinki drzew kolidujących 
[bookmark: _GoBack]z inwestycją . W związku z tym należy skorygować przedmiar robót w tym zakresie. W zamian za ubytek w drzewostanie  Wykonawca ma obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z wydaną Decyzją WGKIOŚ do dnia 30.11.2019r.  
8. Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy Wykonawcy posiadali aktualne badania (Sanepid) do kontaktu z wodą pitną.  
9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania budowy – biuro budowy oraz zaplecze socjalne na cele budowy ( sanitariaty ).

