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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu



Dotyczy: modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: 
            „Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”. Numer referencyjny: 32/2018


Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. Rozdział II pkt. 2 ppkt. 4.1 

Zamiast: 
„- Remont kanału dn 250 wykonać za pomocą wykładziny CIPP z włókniny filcowej, nasączanej żywicą epoksydową w całym obwodzie kanału o sztywności obwodowej minimum SN2.”

Powinno być:
„- Remont kanału dn 250 wykonać za pomocą wykładziny CIPP z włókniny filcowej, nasączanej żywicą epoksydową lub poliestrową w całym obwodzie kanału o sztywności obwodowej minimum SN2.”

2. Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamiast: 
„Remont dotyczy kanalizacji ogólnospławnej wykonanej z rur betonowych. Wymagane jest zastosowanie technologii gwarantującej szczelność oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Naprawę należy wykonać przy zastosowaniu „rękawa” – wykładziny filcowej, nasączanej żywicą epoksydową w całym obwodzie kanału. Zastosowany materiał do renowacji kanału musi przylegać do ścian rury.”

Powinno być:
„Remont dotyczy kanalizacji ogólnospławnej wykonanej z rur betonowych. Wymagane jest zastosowanie technologii gwarantującej szczelność oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Naprawę należy wykonać przy zastosowaniu „rękawa” – wykładziny filcowej, nasączanej żywicą epoksydową lub poliestrową w całym obwodzie kanału. Zastosowany materiał do renowacji kanału musi przylegać do ścian rury.”

3. Formularza nr 1 pkt 7 do SIWZ:

Zamiast:
„Informacja o podwykonawcach:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
· Wykonawca wykona siłami własnymi roboty związane z remontem  kanału. 
· Wykonawca zleci podwykonawcy tylko roboty związane z renowacją studni.”

Powinno być:
„Informacja o podwykonawcach:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

jednocześnie
Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 12.07.2018 r. Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje baz zmian.
Ilekroć w SIWZ występuje data 26.06.2018 r. lub 18.06.2018 r. zastępuje się ją datą 12.07.2018 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.








