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  Nr sprawy 95/2019 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu







MODYFIKACJA

Dotyczy: przetargu pn : 
„Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Janosika i ul. Rokitniańskiej w Szczecinie”
(przed modyfikacją „Renowację sieci kanalizacyjnej w ul. Janosika w Szczecinie ”)

Zamawiający na podstawie pkt. 10 pkt 2 Rozdział III  SIWZ dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. Zamawiający  wprowadza nowe zapisy w treść Rozdziału II (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):

- pkt 2 ppkt 1a Remont kanału sanitarnego   metodą bezwykopową   wraz z remontem studni rewizyjnych i uszczelnieniem wszystkich włączeń kształtkami kapeluszowymi w ul. Rokitniańskiej od nr 8  do ul. Reduty Ordona. 

oraz

- pkt 2 ppkt 2a Zakres zamówienia obejmuje remont kanału sanitarnego betonowego dn 250  o długości 61m,  uszczelnienie  około 4 szt. włączeń bocznych za pomocą kształtek bocznych typu „C” + wraz  z renowacją  1 szt. dn 1200   

2. Zamawiający  wprowadza nowe załączniki w treść Rozdziału IV (ZAŁĄCZNIKI):

- Załącznik nr 4 - Mapa z zaznaczonym zakresem robót 
      
- Załącznik nr 5 - Przegląd kamerą 

3. Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiajacy wprowadza nowe załączniki do SIWZ tj:

- Formularz nr 1  - Oferta warunków wykonania zamówienia (v.2)
- Formularz nr 2 - Oświadczenie wykonawcy (v.2)
- Formularz nr 3 - Oświadczenie wykonawcy (v.2)
- Formularz nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (v.2)
 
- Formularz nr 5 - Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (v.2)
- Formularz nr 6 - Wzór umowy (v.2)
      4.
Załącznik nr 2 do SIWZ  w części opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezrozkopowo remontu sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej DN 250 o łącznej długości około 411,00 m za pomocą „rękawa” utwardzonego metodą termiczną, techniką ciasno pasowaną, montaż około 34 szt. kształtek kapeluszowych na odgałęzieniach bocznych oraz renowacja studni kanalizacyjnych w ilości 10  szt. środkami chemii budowlanej wraz z wymianą zwieńczeń studni .
Jednocześnie
Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 29.01.2020 r.
Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje baz zmian.

Ilekroć w SIWZ występuje data 22.01.2020  r. zastępuje się ją datą 29.01.2020  r.
Ilekroć w SIWZ występuje nazwa zadania „Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Janosika zastępuje się ją nazwą „Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Janosika i ul. Rokitniańskiej w Szczecinie” 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
